DOTAZNÍKOVÝ LIST  ____________________

pro objednávku víceotáčkového servomotoru

www.zpa-pecky.cz

(MTN, MTP, MTNED, MTNPED)

| Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství, ks.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ, DN, PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické připojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozteč sloupků | A |  160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  132 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poloha „zavřeno“ | a |  30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  74 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g |  130 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závit ve spojce | I |  M20 x 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  M16 x 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  M10 x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Jiné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry pro výběr servomotoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osová síla | Zavírací _____kN |  | Otevírací _____kN |  |  |  |  | Rychlost přestavení __mm/min |  |  |  | Poznámka |  |  |  |
| Okolní prostředí | Krytí |  |  | Teplota, C |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |  |  |  |
|  |  IP 55  IP 67  ______ |  |  | Od |  |  |  |  |  | Do |  | Pro nevýbušné servomotory, teplota ne výše než +55°С |  |  |  |
|  |  |  |  |  –25  –40 |  |  |  –50  –60  ______ |  |  |  +55  +70  ______ |  |  |  |  |  |
| Prostředí s nebezpečím výbuchu |  není třeba |  |  |  ExdIIBT4  ExdIICT4  ExdeIIBT4  ExdeIICT4  __________________ |  |  |  |  |  |  |  | ExdIICT4 a ExdeIICT4 – jen do teploty –25°С |  |  |  |
| Napájecí napětí |  3×380 (400) V, 50 Hz  1×220 (230) V, 50 Hz  _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce servomotoru |  Otevřít/zavřít |  |  |  |  |  |  |  |  Regulace |  |  |  |  |  |  |
| Řídící signál | Diskrétní signál (napěťový)  ~250 V  +24 V  ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analogový signál  Proudový 4-20 mA  ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Digitální signál - protokol Profibus-DP  Digitální signál - protokol Modbus-RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpětnovazební signál |  Proudový vysílač polohy 4-20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Aktivni |  |  |  |  Pasivní |
|  |  Odporový vysílač (0-100Ω/0-10V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládací systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ systému |  Elektromechanický |  |  |  |  |  Elektronický DMS2 ED |  |  |  |  |  |  |  Elektronický DMS2 |  |  |
| Signalizační jednotka |  V kompletu |  |  |  |  |  V kompletu |  |  |  |  |  |  |  V kompletu |  |  |
| Blok místního ovládání |  V kompletu |  |  |  |  |  V kompletu |  |  |  |  |  |  |  V kompletu |  |  |
| Vestavěný displej | – |  |  |  |  |  V kompletu |  |  |  |  |  |  |  V kompletu |  |  |
| Ukazatel polohy |  Mechanický (mimo nevýbušné servomotory) |  |  |  |  |  Funkce vestavěného displeje (je v kompletu) |  |  |  |  |  |  |  Funkce vestavěného displeje (je v kompletu) |  |  |
| Reverzační jednotka a elektronická brzda |  Stykače  Elektronická brzda |  |  |  |  |  Stykače  Bezkontaktní  Elektronická brzda |  |  |  |  |  |  |  Stykače  Bezkontaktní  Elektronická brzda |  |  |
|  | Poznámka – elektronickou brzdou lze vybavit servomotory s třífázovým elektromotorem, reverzační jednotkou a regulátorem polohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyplnil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |