DOTAZNÍKOVÝ LIST  ____________________

pro objednávku víceotáčkového servomotoru

(MON, MOP, MONED, MOPED, MO EEx, MOED EEx)

| Armatura | Množství, ks.: |
| --- | --- |
| Typ, DN, PN |  |  |
| Mechanické připojení armatury |
| Podle ST CKBA 062-2009 (OST 26-07-763-73) | ( М | ( А zubová spojka | ( А čtyřhran | ( B | ( V | ( G | ( D |
| ISO 5210 DIN 3210 | Velikost příruby | ( F10 | ( F14 | ( F16 | ( F25 | ( F30 | ( F35 |
|  | Spojovací tvar | ( A | ( B | ( B1 | ( B3(E) | ( C | ( D |  |
| ( Jiná (ukázat typ, normu nebo přiložit náčrtek) |
| Vřeteno armatury | Průměr vřetene __mm Stoupání závitu __mm | ( Stoupající vřeteno ( Nestoupající vřeteno | Počet otáček na zdvih __ot |
| Parametry pro výběr servomotoru |
| Krouticí moment pro ovládání armatury | Zavírací _____Nm | Otevírací _____Nm | Rychlost otáčení výstupního hřídele __ot/min | Poznámka |
| Okolní prostředí | Krytí | Teplota, (C | Poznámka |
|  | ( IP 55 ( IP 67 ( ______ | Od | Do | Pro nevýbušné servomotory, teplota ne výše než +55°С |
|  |  | ( –25 ( –40 | ( –50 ( –60 ( ______ | ( +55 ( +70 ( ______ |  |
| Prostředí s nebezpečím výbuchu | ( není třeba | ( ExdIIBT4 ( ExdIICT4 ( ExdeIIBT4 ( ExdeIICT4 ( __________________ | ExdIICT4 a ExdeIICT4 – jen do teploty –25°С |
| Napájecí napětí | ( 3×380 (400) V, 50 Hz ( 1×220 (230) V, 50 Hz ( _______________ |
| Funkce servomotoru | ( Otevřít/zavřít | ( Regulace |
| Řídící signál | Diskrétní signál (napěťový) ( ~250 V ( +24 V ( ________ |
|  | Analogový signál ( Proudový 4-20 mA ( ___________________ |
|  | ( Digitální signál - protokol Profibus-DP ( Digitální signál - protokol Modbus-RTU |
| Zpětnovazební signál | ( Proudový vysílač polohy 4-20 mA | ( Aktivni | ( Pasivní |
|  | ( Odporový vysílač (0-100Ω/0-10V) |
| Ovládací systém |
| Typ systému | ( Elektromechanický | ( Elektronický DMS2 ED | ( Elektronický DMS2 |
| Signalizační jednotka | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Blok místního ovládání | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Vestavěný displej | – | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Ukazatel polohy | ( Mechanický (mimo nevýbušné servomotory) | ( Funkce vestavěného displeje (je v kompletu) | ( Funkce vestavěného displeje (je v kompletu) |
| Blikač | ( V kompletu | – | – |
| Reverzační jednotka a elektronická brzda | ( Stykače ( Elektronická brzda | ( Stykače ( Bezkontaktní ( Elektronická brzda | ( Stykače ( Bezkontaktní ( Elektronická brzda |
|  | Poznámka – elektronickou brzdou lze vybavit servomotory s třífázovým elektromotorem, reverzační jednotkou a regulátorem polohy do výkonu elektromotoru 2,2kW |
| Vyplnil: |

# Text boxes

www.zpa-pecky.cz