DOTAZNÍKOVÝ LIST  ____________________

pro objednávku pákového servomotoru

(MPS, MPSP, MPSED, MPSPED, MPR)

| Armatura | Množství, ks.: |
| --- | --- |
| Typ, DN, PN |  |  |
| Mechanické připojení k servomotoru |
| ( S pákou se zarážkami | ( Přírubové provedení bez páky a zarážek |
| Úhel natočení armatury | ( 60º | ( 90º |
|  | ( 120º | ( 160º |
| ( Jiná (ukázat typ, normu nebo přiložit náčrtek) |
| Táhlo | ( TV 360 | ( TV 40-1/20 | ( TV 40-2/25 | ( TV 50-1/25 |
|  | ( TV 50-2/25 | ( TV 90-1/40 | ( TV 90-2/25 | ( Jiné |
| Parametry pro výběr servomotoru |
| ( S konstantní přestavnou rychlostí | ( S proměnnou přestavnou rychlostí |
| Krouticí moment pro ovládání armatury | Zavírací _____Nm | Otevírací _____Nm | Požadovaný čas zavírání/otevírání___sek. |
| Okolní prostředí | Krytí | Teplota, (C | Poznámka |
|  | ( IP 55 ( IP 67 ( ______ | Od | Do | Pro nevýbušné servomotory, teplota ne výše než +55°С |
|  |  | ( –25 ( –40 | ( –50 ( –60 ( ______ | ( +55 ( +70 ( ______ |  |
| Napájecí napětí | ( 3×380 (400) V, 50 Hz ( 1×220 (230) V, 50 Hz ( _______________ |
| Funkce servomotoru | ( Otevřít/zavřít | ( Regulace |
| Řídící signál | Diskrétní signál (napěťový) ( ~250 V ( +24 V ( ________ ( ________ |
|  | Analogový signál ( Proudový 4-20 mA ( ___________________ |
|  | ( Digitální signál - protokol Profibus-DP ( Digitální signál - protokol Modbus-RTU |
| Zpětnovazební signál | ( Proudový vysílač polohy 4-20 mA | ( Aktivni | ( Pasivní |
|  | ( Odporový vysílač (0-100Ω/0-10V) |
| Řídící systém |
| Typ systému | ( Elektromechanický | ( Elektronický DMS2 ED | ( Elektronický DMS2 |
| Signalizační jednotka | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Blok místního ovládání | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Vestavěný displej | – | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Elektronický ukazatel polohy - displej | – | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Reverzační jednotka a elektronická brzda | ( Stykače ( Elektronická brzda | ( Stykače ( Bezkontaktní ( Elektronická brzda | ( Stykače ( Bezkontaktní ( Elektronická brzda |
|  | Poznámka – elektronickou brzdou lze vybavit servomotory s třífázovým elektromotorem, reverzační jednotkou a regulátorem polohy. |
| Vyplnil: |

# Text boxes

www.zpa-pecky.cz