DOTAZNÍKOVÝ LIST  ____________________

pro objednávku víceotáčkového servomotoru

(MTN, MTP, MTNED, MTNPED)

| Armatura | Množství, ks.: |
| --- | --- |
| Typ, DN, PN |  |  |
| Mechanické připojení |
| Rozteč sloupků | A | ( 160 mm |  |
|  | B | ( 150 mm |  |
|  | C | ( 100 mm |  |
|  | D | ( 132 mm |  |
| Poloha „zavřeno“ | a | ( 30 mm |  |
|  | b | ( 74 mm |  |
|  | g | ( 130 mm |  |
| Závit ve spojce | I | ( M20 x 1,5 |  |
|  | II | ( M16 x 1,6 |  |
|  | III | ( M10 x1 |  |
|  | ( Jiné |  |
| Parametry pro výběr servomotoru |
| Osová síla | Zavírací _____kN | Otevírací _____kN | Rychlost přestavení __mm/min | Poznámka |
| Okolní prostředí | Krytí | Teplota, (C | Poznámka |
|  | ( IP 55 ( IP 67 ( ______ | Od | Do | Pro nevýbušné servomotory, teplota ne výše než +55°С |
|  |  | ( –25 ( –40 | ( –50 ( –60 ( ______ | ( +55 ( +70 ( ______ |  |
| Prostředí s nebezpečím výbuchu | ( není třeba | ( ExdIIBT4 ( ExdIICT4 ( ExdeIIBT4 ( ExdeIICT4 ( __________________ | ExdIICT4 a ExdeIICT4 – jen do teploty –25°С |
| Napájecí napětí | ( 3×380 (400) V, 50 Hz ( 1×220 (230) V, 50 Hz ( _______________ |
| Funkce servomotoru | ( Otevřít/zavřít | ( Regulace |
| Řídící signál | Diskrétní signál (napěťový) ( ~250 V ( +24 V ( ________ |
|  | Analogový signál ( Proudový 4-20 mA ( ___________________ |
|  | ( Digitální signál - protokol Profibus-DP ( Digitální signál - protokol Modbus-RTU |
| Zpětnovazební signál | ( Proudový vysílač polohy 4-20 mA | ( Aktivni | ( Pasivní |
|  | ( Odporový vysílač (0-100Ω/0-10V) |
| Ovládací systém |
| Typ systému | ( Elektromechanický | ( Elektronický DMS2 ED | ( Elektronický DMS2 |
| Signalizační jednotka | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Blok místního ovládání | ( V kompletu | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Vestavěný displej | – | ( V kompletu | ( V kompletu |
| Ukazatel polohy | ( Mechanický (mimo nevýbušné servomotory) | ( Funkce vestavěného displeje (je v kompletu) | ( Funkce vestavěného displeje (je v kompletu) |
| Reverzační jednotka a elektronická brzda | ( Stykače ( Elektronická brzda | ( Stykače ( Bezkontaktní ( Elektronická brzda | ( Stykače ( Bezkontaktní ( Elektronická brzda |
|  | Poznámka – elektronickou brzdou lze vybavit servomotory s třífázovým elektromotorem, reverzační jednotkou a regulátorem polohy |
| Vyplnil: |

# Text boxes

www.zpa-pecky.cz